{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":10,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,51,0],[12,3,50,3],[12,2,51,2],[52,3,59,3],[12,1,61,1],[52,0,61,0],[62,2,63,2],[62,3,63,3],[52,2,61,2],[62,0,65,0],[62,1,65,1]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\" за 1 квартал 2017 года"]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,412.5,"ФГУП ПО \"Маяк\"",14000,10838.114,0.5]
[null,null,null,null,null,603.16,"ММПКХ (модульная котельная)",1260,1373.106,0.01]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ООО \"Астория-М\"",165.4,112.004,"0,001; 2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",85,106.191,0]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",67.097999999999999,67.097999999999999,0]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ООО \"Домостроительный комбинат\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",130,109.485,0.01]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"АО \"О-Мега\"",410,157,0]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ООО \"УЗТО\"",45,42.723999999999997,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО НПРО \"Урал\"",34,22.834,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Караваев Д.А.",21,4.7300000000000004,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Дом мебели\"",31.5,27.704999999999998,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Перспектива\"",5.2,5.2,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",23,25.087,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Воротницкая Н.А.",18,19.882000000000001,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Бур-Инвест\"",34,34.003999999999998,1E-3]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Дудченко М.А.",18.100000000000001,15.664999999999999,1E-3]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",90,94.856999999999999,1E-3]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Макаров А.А.",12.75,13.753,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Головина И.А.",11.5,10.411,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Технострой\"",10.8,9.6129999999999995,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"МП \"Комбинат школьного питания\"",7,13.898999999999999,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Экономстрой\"",6.7,9.6329999999999991,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"Гаражный кооператив №146/2",15,15.7,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ООО \"СоХо Плюс\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",0.85,0.85,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"МУ \"Дом интернат\"",0.47799999999999998,0.379,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"Средняя общеобразовательная школа №32",2,2.2709999999999999,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",2.8159999999999998,2.573,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",2.4569999999999999,1.3979999999999999,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"МДОУ \"Д/сад №27\"",0.185,0.185,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"МДОУ \"Д/сад №43\"",0.52500000000000002,0.54900000000000004,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ИП Парфенов Н.Ф.",3.3,3.3069999999999999,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ООО \"Сигма\"",28.5,21.029,"3 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,769.99,"Свидетели Иеговы г.Озерск",1.4,1.5349999999999999,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ИП Белоус А.Н.",4.2,3.0369999999999999,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",2.4,2.4,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ИП Кычков С.Е.",4.8,4.8,1E-3]
[null,null,null,null,null,769.99,"ИП Кокшаров К.Ю.",4.5999999999999996,2.5499999999999998,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,766.36,"Население",null,1427.8789999999999,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,603.16,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",2460,2114.0549999999998,0.2]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",80,67.295000000000002,1E-3]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Импульс\"",26,24.065000000000001,0]
[null,null,null,null,null,722.32,"ИП Грицай М.А.",10.08,9.5519999999999996,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,722.32,"ООО \"Зистен Плюс\"",4.9000000000000004,3.9220000000000002]
[null,null,null,null,null,769.99,"МДОУ \"Д/сад №8\"",1.22,1.133,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,769.99,"ИП Пивень В.В.",3.25,4.0750000000000002,"0: 2 точки подключения"]
[]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,766.36,"Население",null,246.03299999999999,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,603.16,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",1770,1476.4490000000001,0.5]
[null,null,null,null,null,650.83000000000004,"ООО \"Совхоз Береговой\"",110.8,153.98400000000001,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,603.16,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",937.32,693.63300000000004,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,766.36,"Население",null,89.694999999999993,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63+H64+H65+H66","v":21963.129000000004},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66","v":19487.328000000005}]