{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,3,56,3],[12,1,57,1],[51,0,57,0],[58,2,59,2],[58,3,59,3],[51,2,57,2],[58,0,61,0],[58,1,61,1],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,50,0],[12,3,49,3],[12,2,50,2]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\" за февраль 2015 года"]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,365.35,"ФГУП ПО \"Маяк\"",4600,2626.97,0.5]
[null,null,null,null,null,533.53,"ММПКХ (модульная котельная)",400,356.15,0.01]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ООО \"Озерский хлебокомбинат\"",25,12.8,1E-3]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",30,30,0]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",22.878,22.87,0]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ООО \"Домостроительный комбинат\"",168,143.62,0]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ООО \"Озерский энергоустановок\"",50,40.03,0.01]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ЗАО \"О-Мега\"",140,44.088999999999999,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО НПРО \"Урал\"",12,7.41,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Славянка\"",4.0999999999999996,4.0999999999999996,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Дом мебели\"",10,6.07,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Перспектива\"",2.2000000000000002,2.2000000000000002,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",9,6.7350000000000003,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ИП Воротницкая Н.А.",6.5,5.2919999999999998,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Бур-Инвест\"",14,12.98,1E-3]
[null,null,null,null,null,638.64,"ИП Дудченко М.А.",5.8,5.4489999999999998,1E-3]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",20,0.91300000000000003,1E-3]
[null,null,null,null,null,638.64,"ИП Макаров А.А.",4.1900000000000004,3.9660000000000002,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ИП Головина И.А.",4,2.9529999999999998,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"АрхСтройПроект\"",4,3.762,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"МП \"Комбинат школьного питания\"",4.3,4.4800000000000004,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Экономстрой\"",2.1,2.46,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"Гаражный кооператив №146/2",3,2.5,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ИП Ментюгова Н.В.",0.4,0.4,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",0.28299999999999997,0.28299999999999997,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МУ \"Дом интернат\"",0.157,0.16900000000000001,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"Средняя общеобразовательная школа №32",0.63,0.59399999999999997,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",0.87,0.95099999999999996,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",1.242,0.73599999999999999,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МДОУ \"Д/сад №27\"",9.0999999999999998E-2,8.3000000000000004E-2,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МДОУ \"Д/сад №43\"",0.17599999999999999,0.17499999999999999,0]
[null,null,null,null,null,638.64,"ИП Грицай М.А.",2.4,0,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ООО \"Сигма\"",9.5,6.8,"2 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,680.68,"Свидетели Иеговы г.Озерск",0.5,0.4,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ЗАО \"Константин и К\"",1.3,1.0489999999999999,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",0.8,0.8,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ИП Кычков С.Е.",1.7,1.7,1E-3]
[null,null,null,null,null,680.68,"ИП Кокшаров К.Ю.",1.7,0.85,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,675.73,"Население",null,468.60199999999998,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,533.53,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",800,688.81500000000005,0.2]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",28,25.623000000000001,1E-3]
[null,null,null,null,null,638.64,"ООО \"Импульс\"",30,17.5,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"МДОУ \"Д/сад №8\"",0.41899999999999998,0.37,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"Ишбулатова Г.В.",1.2,1.2,0]
[null,null,null,null,null,680.68,"ИП Пивень В.В.",0.25,0.25,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,675.73,"Население",null,71.900000000000006,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,533.53,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",600,440.09,0.5]
[null,null,null,null,null,575.57000000000005,"ООО \"Совхоз Береговой\"",33.6,8.6890000000000001,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,575.57000000000005,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",312.44,190.24,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,675.73,"Население",null,30.827999999999999,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62","v":7368.7260000000006},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62","v":5306.8959999999997}]