{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,3,57,3],[12,1,58,1],[52,0,58,0],[59,2,60,2],[59,3,60,3],[52,2,58,2],[59,0,62,0],[59,1,62,1],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,51,0],[12,3,50,3],[12,2,51,2]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\" за сентябрь 2015 года"]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,392.74,"ФГУП ПО \"Маяк\"",2200,1001.125,0.5]
[null,null,null,null,null,573.52,"ММПКХ (модульная котельная)",147,0,0.01]
[null,null,null,null,null,618.72,"ООО \"Озерский хлебокомбинат\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,618.72,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",6,0,0]
[null,null,null,null,null,618.72,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",28.08,28.08,0]
[null,null,null,null,null,618.72,"ООО \"Домостроительный комбинат\"",20,12.993,0]
[null,null,null,null,null,618.72,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",2.5,4.843,0.01]
[null,null,null,null,null,618.72,"ЗАО \"О-Мега\"",12,7.5460000000000003,0]
[null,null,null,null,null,618.72,"ООО \"УЗТО\"",5,0,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО НПРО \"Урал\"",6,2.3780000000000001,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Славянка\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Дом мебели\"",1,1.03,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Перспектива\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",1,1.2290000000000001,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ИП Воротницкая Н.А.",1,0.28000000000000003,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Бур-Инвест\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,686.51,"ИП Дудченко М.А.",0.6,0.59199999999999997,1E-3]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,686.51,"ИП Макаров А.А.",1.25,0.47799999999999998,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ИП Головина И.А.",0.5,0,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Технострой\"",1.5,0,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"МП \"Комбинат школьного питания\"",1.9,1.9,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Экономстрой\"",1.3,0.92800000000000005,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"Гаражный кооператив №146/2",1.9,0,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ИП Ментюгова Н.В.",0.4,0.51900000000000002,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",0.28299999999999997,0.28299999999999997,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МУ \"Дом интернат\"",0.157,0.105,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"Средняя общеобразовательная школа №32",0.63,0.72199999999999998,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",0.88,0.86,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",1.1299999999999999,0.8,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МДОУ \"Д/сад №27\"",8.4000000000000005E-2,7.8E-2,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МДОУ \"Д/сад №43\"",0.18,0.19900000000000001,0]
[null,null,null,null,null,686.51,"ИП Грицай М.А.",1.5,0.23200000000000001,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ООО \"Сигма\"",0.5,0.97399999999999998,"2 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,731.7,"Свидетели Иеговы г.Озерск",0,0,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ИП Белоус А.Н.",0.4,0.16600000000000001,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",1,1,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ИП Кычков С.Е.",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,731.7,"ИП Кокшаров К.Ю.",0,0,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,726.41,"Население",null,372.85300000000001,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,573.52,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",280,238.09100000000001,0.2]
[null,null,null,null,null,618.72,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,686.51,"ООО \"Импульс\"",11,2.6749999999999998,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"МДОУ \"Д/сад №8\"",0.41699999999999998,0.44,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,731.7,"ИП Пивень В.В.",0.05,0.05,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,726.41,"Население",null,26.988,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,573.52,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",0,0,0.5]
[null,null,null,null,null,618.72,"ООО \"Совхоз Береговой\"",17.215,38.393999999999998,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,573.52,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",0,0,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,726.41,"Население",null,12.871,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63","v":2754.3560000000007},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63","v":1761.7020000000002}]