{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":68,"n_cols":10,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,3,60,3],[12,1,62,1],[53,0,62,0],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[53,2,62,2],[63,0,66,0],[63,1,66,1],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,52,0],[12,3,51,3],[12,2,52,2]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\" за июль 2017 года"]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,426.21,"ФГУП ПО \"Маяк\"",1300,711.74099999999999,0.5]
[null,null,null,null,null,623.73,"ММПКХ (модульная котельная)",87,0,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Астория-М\"",13,14.945,"0,001; 2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",29.015999999999998,29.015999999999998,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Тетеревенков",0.33,0,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",5,0.06,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"АО \"О-Мега\"",12,1.2,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"УЗТО\"",0.7,0.497,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО НПРО \"Урал\"",4,0.46500000000000002,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Караваев Д.А.",0.5,0.41499999999999998,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Дом мебели\"",0.25,0.25,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Перспектива\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",0.25,0.68700000000000006,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Воротницкая Н.А.",1,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Бур-Инвест\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Дудченко М.А.",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,null,"ИП Макаров А.А.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Головина И.А.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Технострой\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"МП \"Комбинат школьного питания\"",0.5,0.93,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Экономстрой\"",0.85,0.46899999999999997,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"Гаражный кооператив №146/2",0,0,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Сентябрь\"",3.4,3.23,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"СоХо Плюс\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",0.28299999999999997,0.28299999999999997,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МУ \"Дом интернат\"",0.159,7.9000000000000001E-2,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Средняя общеобразовательная школа №32",0.7,0.70299999999999996,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",0.79200000000000004,0.753,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",0.78400000000000003,0.46200000000000002,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №27\"",8.5000000000000006E-2,6.6000000000000003E-2,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №43\"",0.183,0.20100000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Парфенов Н.Ф.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Сигма\"",0.25,0.59399999999999997,"3 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,null,"Свидетели Иеговы г.Озерск",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Белоус А.Н.",0.2,0.13300000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",0.8,0.8,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кычков С.Е.",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кокшаров К.Ю.",0,0,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,352.959,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",105,125.119,0.2]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Импульс\"",0.1,0.20799999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Грицай М.А.",1.5,0.86099999999999999,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Зистен Плюс\"",0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №8\"",0.3,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Пивень В.В.",0,0,"0: 2 точки подключения"]
[]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,33.438000000000002,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",0,0,0.5]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Совхоз Береговой\"",4.5,3.2280000000000002,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",0,0,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,14.423999999999999,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63+H64+H65+H66+H67","v":1573.432},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66+I67","v":1298.2160000000003}]