{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,53,0],[12,3,52,3],[12,2,53,2],[54,3,61,3],[12,1,63,1],[54,0,63,0],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[54,2,63,2],[64,0,67,0],[64,1,67,1]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\"за  2017 г."]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,426.21,"ФГУП ПО \"Маяк\"",39000,26222.944,0.5]
[null,null,null,null,null,623.73,"ММПКХ (модульная котельная)",3094,3143.64,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Астория-М\"",399.5,328.15899999999999,"0,001; 2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",191,190.39400000000001,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",341.64,341.64,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Тетеревенков",14.13,13.992000000000001,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",300,250.33500000000001,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"АО \"О-Мега\"",860,332.4,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Дом быта\"",36,27.138999999999999,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"УЗТО\"",102.1,98.921999999999997,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО НПРО \"Урал\"",101,56.561999999999998,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Караваев Д.А.",53.5,17.303999999999998,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Дом мебели\"",63.75,52.878999999999998,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Перспектива\"",11.448,11.448,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",56,53.713999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Воротницкая Н.А.",41,38.947000000000003,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Бур-Инвест\"",65.096000000000004,64.073999999999998,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Дудченко М.А.",35.9,28.571000000000002,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",175,186.79,1E-3]
[null,null,null,null,null,null,"ИП Макаров А.А.",12.75,13.753,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Головина И.А.",22.9,21.984999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Технострой\"",26.5,22.369,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"МП \"Комбинат школьного питания\"",18.399999999999999,35.185000000000002,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Экономстрой\"",20.5,22.093,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"Гаражный кооператив №146/2",35.9,28.61,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Сентябрь\"",43.03,27.411999999999999,0]
[null,null,null,null,null,null,"Свидетели Иеговы",1.4,1.5349999999999999,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",3.4,3.4,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МУ \"Дом интернат\"",1.911,1.133,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Средняя общеобразовательная школа №32",8.0660000000000007,9.1780000000000008,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",10.574999999999999,10.58,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",9.5350000000000001,5.8170000000000002,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №27\"",0.96699999999999997,0.78100000000000003,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №43\"",2.1800000000000002,2.2959999999999998,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Парфенов Н.Ф.",6.8,6.7809999999999997,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Сигма\"",62.5,43.648000000000003,"3 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,796.55,"Сорокин Сергей Владимирович",1.2,0.74399999999999999,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Белоус А.Н.",10,7.9880000000000004,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",10.199999999999999,9.8179999999999996,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кычков С.Е.",9.9,9.9,1E-3]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кокшаров К.Ю.",9.1,5.21,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,4982.2370000000001,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",5780,5697.915,0.2]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",155,114.81100000000001,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Силкам\"",51,49.127000000000002,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Грицай М.А.",26.78,20.829000000000001,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Зистен Плюс\"",9.3000000000000007,7.8]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №8\"",4.34,3.573,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Пивень В.В.",9.4,6.7430000000000003,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,null,"ООО \"Импульс\"",41.1,37.250999999999998]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,690.82399999999996,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",3420,3114.93,0.5]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Совхоз Береговой\"",300.97500000000002,377.75200000000001,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",1952.75,1655.835,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,252.44200000000001,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63+H64+H65+H66+H67+H68","v":57019.422999999988},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66+I67+I68","v":48762.139000000003}]