{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,53,0],[12,3,52,3],[12,2,53,2],[54,3,61,3],[12,1,63,1],[54,0,63,0],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[54,2,63,2],[64,0,67,0],[64,1,67,1]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\"за 1 полугодие 2018 г."]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,426.21,"ФГУП ПО \"Маяк\"",20700,16967.687999999998,0.5]
[null,null,null,null,null,623.73,"ММПКХ (модульная котельная)",1895,1895.664,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Астория-М\"",226,204.10599999999999,"0,001; 2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",106,122.676,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",68.951999999999998,27.248000000000001,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Тетеревенков",15.07,21.634,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",160,173.63900000000001,0.01]
[null,null,null,null,null,673.11,"АО \"О-Мега\"",504,221,0]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Дом быта\"",80,72.703999999999994,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"УЗТО\"",55,35.32,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО НПРО \"Урал\"",53,15.757,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Караваев Д.А.",30,38.67,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Дом мебели\"",38.25,48.887999999999998,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Перспектива\"",6.1,6.1,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",29.5,36.317,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Воротницкая Н.А.",24.5,27.934999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Бур-Инвест\"",44,44.837000000000003,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Дудченко М.А.",21.5,13.148,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",100,96.968000000000004,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Славянка\"",2,1.7789999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Головина И.А.",15.4,14.853999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Технострой\"",12.3,14.323,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"МП \"Комбинат школьного питания\"",9.3000000000000007,21.15,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Экономстрой\"",10.7,10.571,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"Гаражный кооператив №146/2",21,17.655000000000001,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Сентябрь\"",48.38,31.048999999999999,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"СоХо Плюс\"",206.8,120.96,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ФГУЗ ЦМСЧ-71",1.7,1.7,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МУ \"Дом интернат\"",0.76,0.60299999999999998,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Средняя общеобразовательная школа №32",4.0910000000000002,5.0490000000000004,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",5.1589999999999998,5.2030000000000003,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",2.8580000000000001,2.8860000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №27\"",0.45100000000000001,0.45400000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №43\"",1.083,1.069,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Парфенов Н.Ф.",3.8,3.9670000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Сигма\"",35.5,29.398,"3 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,796.55,"Сорокин Сергей Владимирович",1.8,1.9330000000000001,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Белоус А.Н.",5.7,2.879,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",4.8,4.9320000000000004,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кычков С.Е.",5.8,5.8,1E-3]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Кокшаров К.Ю.",3.9,3.99,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,2580.5770000000002,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",3177,3647.712,0.2]
[null,null,null,null,null,673.11,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",94,77.185000000000002,1E-3]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Силкам\"",84,77.561999999999998,0]
[null,null,null,null,null,747.18,"ИП Грицай М.А.",25.58,12.454000000000001,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,747.18,"ООО \"Зистен Плюс\"",5.0999999999999996,2.5739999999999998]
[null,null,null,null,null,796.55,"МДОУ \"Д/сад №8\"",2.2999999999999998,2.23,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,796.55,"ИП Пивень В.В.",6.5,4.1109999999999998,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,796.55,"Берсенев В.Н.",2.6,1.8089999999999999]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,441.89299999999997,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",2020,2114.8719999999998,0.5]
[null,null,null,null,null,673.11,"ООО \"Совхоз Береговой\"",157.55000000000001,192.69200000000001,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,623.73,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",1252.1199999999999,1081.857,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,800.85,"Население",null,137.37299999999999,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H52+H53+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63+H64+H65+H66+H67+H68","v":31386.903999999995},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I52+I53+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66+I67+I68","v":30747.404000000002}]