{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["стр.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"стр.1","index":0,"n_rows":71,"n_cols":10,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,3,63,3],[12,1,65,1],[56,0,65,0],[66,2,67,2],[66,3,67,3],[56,2,65,2],[66,0,69,0],[66,1,69,1],[6,0,6,9],[7,0,7,9],[8,0,8,9],[12,0,55,0],[12,3,54,3],[12,2,55,2]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение № 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"к приказу ФАС России"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"от 07.04.2014 № 231/14"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Форма"]
[]
["ИНФОРМАЦИЯ"]
["О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ "]
["ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО \"ОЗЕРСКГАЗ\"за сентябрь 2018 г."]
[]
["№ п/п","Наименование газораспреде-лительной сети","Зона входа в газораспреде-лительную сеть","Зона выхода из газораспреде-лительной сети","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне входа в газораспредели-тельную сеть, руб. за 1000 куб. м","Тариф на услуги по транспортировке газа по трубопроводам с детализацией по зоне выхода из газораспредели-тельной сети, руб. за 1000 куб. м","Наименование потребителя","Объемы газа в соответствии с поступившими заявками,  \nтыс. куб. м","Объемы газа в соответствии с удовлетворен-ными заявками, \nтыс. куб. м","Свободная мощность газораспреде-лительной сети, млн. куб. м в год"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[1,"Сеть газораспределения ГРС Касли-2","г.Озерск","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,437.5,"ФГУП ПО \"Маяк\"",2200,960.46799999999996,0.5]
[null,null,null,null,null,640.66,"ММПКХ (модульная котельная)",280,215.791,0.01]
[null,null,null,null,null,691.45,"ООО \"Астория-М\"",13.4,20.94,"0,001; 2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,691.45,"ЗАО \"Промхиаппарат\"",6,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"\"Вечный огонь\" УКСиБ",1.446,1.077,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Тетеревенков",0.44,0.59899999999999998,0]
[null,null,null,null,null,691.45,"ООО \"Озерский завод энергоустановок\"",5,0.27,0.01]
[null,null,null,null,null,691.45,"АО \"О-Мега\"",12,2.1000000000000001E-2,0]
[null,null,null,null,null,691.45,"ООО \"Дом быта\"",10,0,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,691.45,"ООО \"УЗТО\"",2.5,1.034,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО НПРО \"Урал\"",6,3.5350000000000001,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Караваев Д.А.",3,0.753,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Дом мебели\"",1,0.7,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Перспектива\"",0,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО ТК \"Мрамор-ОПТ\"",1,0.99199999999999999,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Воротницкая Н.А.",1,0.24,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Бур-Инвест\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Дудченко М.А.",0.9,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Озерский камнеобрабатывающий завод\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Славянка\"",0.8,0.621,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Головина И.А.",0.5,0.53800000000000003,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Технострой\"",1.5,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"МП \"Комбинат школьного питания\"",1.3,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Экономстрой\"",1.3,0.51700000000000002,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"Гаражный кооператив №146/2",1.9,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Сентябрь\"",3.4,1.4690000000000001,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"СоХо Плюс\"",42.25,16.329000000000001,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ФГУБЗ КБ-71",0.28399999999999997,0.28399999999999997,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МУ \"Дом интернат\"",0.13,0.126,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"Средняя общеобразовательная школа №32",0.7,0.499,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МДОУ \"Д/сад  №10\"",0.88800000000000001,0.83099999999999996,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МДОУ \"Д/сад  №26\"",0.499,0.438,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МДОУ \"Д/сад №27\"",7.4999999999999997E-2,6.4000000000000001E-2,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МДОУ \"Д/сад №43\"",0.185,0.16,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ИП Парфенов Н.Ф.",0.5,0,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ООО \"Сигма\"",0.5,0.49099999999999999,"3 точки подключения, 0,001"]
[null,null,null,null,null,818.43,"Сорокин Сергей Владимирович",0,0,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ИП Белоус А.Н.",0.4,3.7999999999999999E-2,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ООО \"Озерская рыбная компания\"",0.8,0.79800000000000004,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"Свистелин А.",0.4]
[null,null,null,null,null,818.43,"Темников О.В.",1.5]
[null,null,null,null,null,818.43,"ИП Кычков С.Е.",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,818.43,"ИП Кокшаров К.Ю.",0.25,0.25,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,828.08,"Население",null,358.11900000000003,1]
[null,null,"п.Метлино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,640.66,"ММПКХ  (котельная п.Метлино)",147,0,0.2]
[null,null,null,null,null,691.45,"ЗАО \"Озерский метизно-механический завод\"\"",0,0,1E-3]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Силкам\"",11,0,0]
[null,null,null,null,null,767.64,"ИП Грицай М.А.",3.66,1.29,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,767.64,"ООО \"Зистен Плюс\"",0,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"МДОУ \"Д/сад №8\"",0.35,0.23,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"Ишбулатова Г.В.",0,0,0]
[null,null,null,null,null,818.43,"ИП Пивень В.В.",0.05,0,"2 точки подключения"]
[null,null,null,null,null,818.43,"Берсенев В.Н.",0,0]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,828.08,"Население",null,32.573999999999998,0.1]
[2,"Сеть газораспределения ГРС-10 п.Береговой- п.Ново-Бурино","п.Береговой","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,640.66,"ООО \"Береговская жилищно-эксплуатационная компания\"",0,0,0.5]
[null,null,null,null,null,691.45,"ООО \"Совхоз Береговой\"",17.215,44.886000000000003,0.01]
[null,null,"п.Ново-Бурино","Границы газопроводов, технологически связанных с точками подключения объектов Потребителей",null,640.66,"ООО \"УЭ-Южный Урал\"",0,16.596,0.1]
[null,null,null,"Жилой фонд",null,828.08,"Население",null,13.917,0.01]
[null,"ВСЕГО:",null,null,null,null,null,{"$f":"H13+H14+H15+H16+H17+H18+H19+H20+H21+H22+H23+H24+H25+H26+H27+H28+H29+H30+H31+H32+H33+H34+H35+H36+H37+H38+H39+H40+H41+H42+H43+H44+H45+H46+H47+H48+H49+H50+H51+H54+H55+H56+H57+H58+H59+H60+H61+H62+H63+H64+H65+H66+H67+H68+H69+H70","v":2781.1220000000008},{"$f":"I13+I14+I15+I16+I17+I18+I19+I20+I21+I22+I23+I24+I25+I26+I27+I28+I29+I30+I31+I32+I33+I34+I35+I36+I37+I38+I39+I40+I41+I42+I43+I44+I45+I46+I47+I48+I49+I50+I51+I54+I55+I56+I57+I58+I59+I60+I61+I62+I63+I64+I65+I66+I67+I68+I69+I70","v":1697.4850000000006}]